| 事件编号     | 事件类型 | 换热站 | 操作           | 反馈内容                                                                 | 事件描述         | 创建时间              | 完成时间              |

| ------------ | -------- | ---------- | ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | --------------------- | --------------------- |

| WO-20273597  | 系统告警 | 4号锅炉    | 系统标记告警已读   | 无                                                                            | 温度值异常告警           | 2023-11-19 11:08:03   | 2023-11-19 11:11:03   |

| WO-20273598  | 运行事件 | 4号锅炉    | 调度下工单处理     | 无                                                                            | 温度传感器损坏，数据不能上传 | 2023-11-19 11:11:03   | 2023-11-19 11:13:03   |

| WO-20273599  | 调度操作 | 4号锅炉    | 派单现场维修       | 检查传感器连接，重新校准温度传感器。最终结果：数据恢复正常，无需进一步处理。 | 温度异常需要处理         | 2023-11-19 11:15:03   | 2023-11-19 15:11:03   |

| WO-20273600  | 系统告警 | 水利大厦   | 系统标记已读       | 无                                                                            | 二网压力降低             | 2023-11-19 11:08:03   | 2023-11-19 11:11:03   |

| WO-20273601  | 运行事件 | 水利大厦   | 及时通知人员处理   | 无                                                                            | 漏水                    | 2023-11-19 11:11:03   | 2023-11-19 11:14:03   |

| WO-20273602  | 调度操作 | 4号锅炉   | 派人到漏水现场处理 | 11点30分检测到漏水点，经封堵后解决。                                         | 漏水处理                 | 2023-11-10 11:15:03   | 2023-11-19 11:50:03   |

11

WO-20278300

2024-06-14 22:53:00

运行事件

兴庆科技园

无

无

2024-06-14 22:55:00

12

WO-20273495

2024-06-14 22:55:00

调度操作

兴庆科技园

派单现场维修

更换控制模块，修复电气问题。最终结果：电动阀正常工作，无需二次维修。

2023-08-21 07:44:00

13

WO-20270464

2023-08-21 07:44:00

系统告警

丰泽美居

无

无

2023-08-21 07:44:00

14

WO-20271802

2023-08-21 07:44:00

运行事件

丰泽美居

无

无

2023-08-21 07:48:00

15

WO-20276134

2023-08-21 07:48:00

调度操作

丰泽美居

派单现场维修

故障原因：温度数据异常。处理办法：检查传感器连接，重新校准温度传感器。最终结果：数据恢复正常，无需进一步处理。

2024-01-30 16:03:00

16

WO-20270702

2024-01-30 16:03:00

系统告警

万科锦宸

无

无

2024-01-30 16:04:00

17

WO-20277346

2024-01-30 16:04:00

运行事件

万科锦宸

无

无

2024-01-30 16:08:00

18

WO-20279963

2024-01-30 16:08:00

调度操作

万科锦宸

派单现场维修

故障原因：温度数据异常。处理办法：检查传感器连接，重新校准温度传感器。最终结果：数据恢复正常，无需进一步处理。

2023-09-26 16:09:00

19

WO-20273121

2023-09-26 16:09:00

系统告警

山海轩

无

无

2023-09-26 16:11:00

20

WO-20271385

2023-09-26 16:11:00

运行事件

山海轩

无

无

2023-09-26 16:15:00

21

WO-20278890

2023-09-26 16:15:00

调度操作

山海轩

远程复位操作

故障原因：温度数据异常。处理办法：检查传感器连接，重新校准温度传感器。最终结果：数据恢复正常，无需进一步处理。

2023-09-26 17:00:00

22

WO-20289992

2023-9-28 18:15:00

调度操作

紫藤名著

远程复位操作

故障原因：温度数据异常。处理办法：检查传感器连接，重新校准温度传感器。最终结果：数据恢复正常

2023-09-28 18:22:23

23

WQ-20289993

2023-9-29 19:18:00

调度操作

紫藤名著

派单现场维修

故障原因：温度数据异常。处理办法：检查传感器连接，重新校准温度传感器。最终结果：数据恢复正常，无需进一步处理。

2023-9-29 19:20:00

24

WQ-20289994

2023-06-29 19:18:00

调度操作

紫藤名著

重新校准温度传感器

校准后，温度值正常使用。

2023-06-30 12:30:00